## Slide 1: Anleitung für MONET North U. Backhaus Version: 18. November 2008

## Slide 2: MONET-Ruhrgebiet: Startseite

## Slide 3: MONET-Ruhrgebiet: Startseite
Wählen Sie die folgenden Menuepunkte an:
Sehen Sie sich das Satellitenbild an.

## Slide 4: Satellitenfoto

## Slide 5: MONET-Ruhrgebiet: Startseite
Wählen Sie die folgenden Menuepunkte an:
Sehen Sie sich das Satellitenbild an.
Prüfen Sie den Himmel mit dem Wolkensensor.

## Slide 6: Der Wolkensensor

## Slide 7: MONET-Ruhrgebiet: Startseite
Wählen Sie die folgenden Menuepunkte an:
Sehen Sie sich das Satellitenbild an.
Prüfen Sie den Himmel mit dem Wolkensensor.
Prüfen Sie das Wetter beim nahe gelegenden McDonald-Observatorium.

## Slide 8: Mt-Locke-Wetter

## Slide 9: MONET-Ruhrgebiet: Startseite
Wählen Sie die folgenden Menuepunkte an:
Sehen Sie sich das Satellitenbild an.
Prüfen Sie den Himmel mit dem Wolkensensor.
Prüfen Sie das Wetter beim nahe gelegenden McDonald-Observatorium.
Prüfen Sie die lokalen MONET-Bedingungen.

## Slide 10: MONET-Bedingungen

## Slide 11: MONET-Ruhrgebiet: Startseite
Wählen Sie die folgenden Menuepunkte an:
Sehen Sie sich das Satellitenbild an.
Prüfen Sie den Himmel mit dem Wolkensensor.
Prüfen Sie das Wetter beim nahe gelegenden McDonald-Observatorium.
Prüfen Sie die lokalen MONET-Bedingungen.
Wenn die Wetterbedingungen ok sind, gehen Sie zum Portal MONET North.

## Slide 12: MONET-Portal
Nachdem Sie sich angemeldet haben, wählen Sie MONET North.

## Slide 13: Kontrollraum 1
Da Sie die wichtigsten Bedingungen bereits geprüft haben, nehmen Sie als Observer Platz.

## Slide 14: Kontrollraum 2
Sie werden nun als Observer (hier: EssObserver) angezeigt, und Sie können more Informationen erhalten.

## Slide 15: Teleskop 1
Sie haben nun Zugriff auf alle Bedienungselemente. Als Anfänger schalten Sie zunächst Red Light on.

## Slide 16: Teleskop 2
Als nächstes öffnen Sie das Dach durch Drücken auf OPEN.

## Slide 17: Teleskop 2
Das Öffnen des Daches können Sie im Notfall unterbrechen (STOP).

## Slide 18: Teleskop 2
Als nächstes schalten Sie das Teleskop durch Drücken auf ON ein. Dadurch werden die Spiegelklappen entfernt, und Sie erhalten Zugang zur Teleskop-Steuerung.

## Slide 19: Teleskop 3
Das Teleskop befindet sich noch in seiner Parkposition bei AZ=169.7945° (von Norden gezählt) und ALT=54.7165°.

## Slide 20: Teleskop 3
Das Teleskop befindet sich noch in seiner Parkposition bei AZ=169.7945° (von Norden gezählt) und ALT=54.7165°. Sein Status ist IDLE, d. h. es wird nicht der Himmelsdrehung nachgeführt.

## Slide 21: Teleskop 3
Das Teleskop befindet sich noch in seiner Parkposition bei AZ=169.7945° (von Norden gezählt) und ALT=54.7165°. Sein Status ist IDLE, d. h. es wird nicht der Himmelsdrehung nachgeführt. Das bleibt so, solange Sie dem Teleskop neue Positionen in Form von Horizontkoordinaten AZ und ALT mitteilen.

## Slide 22: Teleskop 4
Wenn Sie dagegen dem Teleskop neue Positionen in Form von Äquatorialkoordinaten RA und Dec mitteilen, …

## Slide 23: Teleskop 5
… dann wechselt der Teleskop-Status nach TRACKING, und das Teleskop wird der Himmelsdrehung nachgeführt.

## Slide 24: Das Fotografieren

## Slide 25: Teleskop 6
Dunkel- (Dark-) Bilder könnten Sie auch bei geschlossenem Dach machen, …

## Slide 26: Teleskop 8
ebenso Bias-Bilder,

## Slide 27: Teleskop 9
aber bevor Sie Normal fotografieren können, muss das Dach offen sein.

## Slide 28: Teleskop 10
Jetzt ist alles zum Fotografieren bereit!

## Slide 29: Teleskop 10
Wählen Sie den geeigneten Filter (U = uv, B=blau, V=visuell (grün), R=rot, H_alpha=Hα-Linie des Wasserstoffs, Sloan g und r: andere Farbfilter).
Anschließend GOTO nicht vergessen und warten, bis der gewählte Filter links angezeigt wird!

## Slide 30: Teleskop 10
Die Aufnahme wird mit EXPOSE gestartet.

## Slide 31: Teleskop 10
Die Aufnahme wird mit EXPOSE gestartet. So lange belichtet wird, wird das in der Informationszeile angezeigt.

## Slide 32: Teleskop 10
Anschließend kann man mit List all in das Verzeichnis der Bilder wechseln, um die Bilder herunterzuladen.

## Slide 34
jpg-Bild
Bildinformationen (fits-Header)
komprimiertes fits-Bild
Das Verzeichnis enthält die abgespeicherten Bilder in drei (z. B. an den Symbolen erkennbaren) Versionen. Im Allgemeinen werden Sie das Bild im fits-Format herunterladen, das von ImageJ direkt eingelesen werden kann.

## Slide 35: Der Abschluss

## Slide 36: Teleskop 11
Nachdem Sie alle Ihre Fotos aufgenommen haben, STOPPEN Sie zunächst das Teleskop, …

## Slide 37: Teleskop 12
… und das Teleskop beendet das Nachführen: Status IDLE.

## Slide 38: Teleskop 12
… und das Teleskop beendet das Nachführen: Status IDLE. Anschließend schließen Sie das Dach mit CLOSE, …

## Slide 39: Teleskop 14
… und PARKEN das Teleskop.

## Slide 40: Teleskop 13
Als Letztes schalten Sie das Red Light OFF (wenn Sie das nicht bereits vor dem Fotografieren getan haben) …

## Slide 41: Teleskop 13
… und loggen sich aus.

## Slide 43: PRIMA !